PREVENIREA INCENDIILOR LA BISERICI

Cele mai frecvente cauze de incendiu pe timpul desfăşurării slujbelor religioase sunt:

- utilizarea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate;

- depozitarea materialelor combustibile în locuri nepermise;

- lipsa stingătoarelor;

- folosirea mijloacelor de încălzire neomologate;

- nesupravegherea lumânărilor sau a candelelor aprinse, după terminarea slujbei.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIȘANA” al judeţului Bihor recomandă reprezentanţilor lăcaşurilor de cult o serie de măsuri pentru prevenirea incendiilor:

  - aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor;

  - informarea asupra modului de comportare în cazul producerii unui incendiu în biserică;

  - amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie,    decorurile sau obiectele de mobilier combustibile;

  - amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile - de preferinţă în tăvi metalice umplute cu apa sau nisip – şi supravegherea acestora în permanenţă;

  - interzicerea exploatării instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii;

  - dotarea corespunzătoare cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu;

  - interzicerea blocării sau îngustării căilor de acces, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros,  pentru a asigura accesul autospecialelor de intervenţie ale pompierilor militari;

  - deschiderea uşilor în sensul de evacuare al populaţiei;

  - îndepărtarea covoarelor sau a mochetelor pe timpul desfăşurării slujbelor;

  - amplasarea materialelor şi substanţelor combustibile la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură şi supravegherea acestora, astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.